КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА DXA · ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструкция пользователя

Приложение «Контроль качества DXA» для Windows: установка, проверка исследований, отчёты и отметки специалиста

1  Что это и для кого

Приложение проверяет денситометрические исследования (DXA) поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра до того, как исследование уйдёт к врачу. Для каждого снимка оно определяет область, проверяет пять критериев качества из технического задания и объясняет каждое замечание в миллиметрах и градусах: «ось отклонена на 6.6° при норме до 5°», «поле 12.5 см при нужных 12.9 см».

▪  Лаборанту — исправить укладку, пока пациент на столе.

▪  Врачу — убедиться, что исследование можно интерпретировать, и увидеть, почему нет.

▪  Службе контроля качества — таблица отчёта по всем исследованиям за смену.

Критерии: укладка позвоночника, ось позвоночника, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса бедра. Приложение работает на этом компьютере и не отправляет снимки в интернет.

Важно. Приложение — поддержка решения, а не медицинское изделие. Окончательное решение о качестве исследования принимает специалист.

2  Что понадобится

|  | ТРЕБОВАНИЕ |
| --- | --- |
| система | Windows 10 или 11, 64 бита |
| память и диск | 4 ГБ оперативной памяти, около 1 ГБ на диске |
| интернет | не нужен |
| видеокарта | не нужна |
| компонент окна | WebView2 Runtime — есть в Windows 11 и обновлённой Windows 10; без него интерфейс откроется в браузере |
| исследования | DICOM-файлы, папка или zip-архив — как выгрузка из PACS |

3  Установка

1.  Скачайте установщик DXA-QC-Setup-1.0.0.exe (288 МБ) по ссылке из репозитория: github.com/theorcos239/LCT_2026, папка release.

2.  Запустите его. Права администратора не нужны: программа ставится в вашу папку пользователя (%LOCALAPPDATA%\Programs\DXA-QC).

3.  Если Windows покажет окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»: установщик не подписан сертификатом разработчика.

4.  Прочитайте краткую информацию и нажмите «Далее».

5.  Отметьте дополнительные задачи: значок на рабочем столе и команду dxa-qc-cli в PATH — она нужна для пакетной обработки из любой консоли. Нажмите «Далее» и «Установить».

| Мастер установки: краткая информация | Дополнительные задачи |
| --- | --- |

После установки в меню «Пуск» появится папка «Контроль качества DXA»:

| ЯРЛЫК | ЧТО ДЕЛАЕТ |
| --- | --- |
| Контроль качества DXA | окно приложения — основной способ работы |
| Командная строка (пакетная обработка) | консоль с подсказкой по команде dxa-qc-cli |
| Веб-сервер для локальной сети | тот же интерфейс в браузере для коллег (раздел 10) |
| Telegram-бот | бот на этом компьютере — для администратора, см. инструкцию к боту |
| ПРОЧТИТЕ | краткая справка |

4  Первый запуск

Запустите «Контроль качества DXA» из меню «Пуск» или с рабочего стола. При первом запуске окно покажет «Загружаю модели» — это занимает до минуты, потому что Windows проверяет новые файлы антивирусом. Дальше окно открывается за несколько секунд. Зелёный индикатор «сервис работает» в шапке означает, что можно загружать исследования.

Окно приложения после запуска

Если запустить приложение второй раз, второе окно подключится к уже работающему. Закрыли окно — работа завершена.

5  Проверка исследований

Загрузка

Перетащите в окно папку с исследованиями, zip-архив или несколько DICOM-файлов — или нажмите «Выбрать папку» / «Выбрать файлы». Структура подпапок не важна: выгрузку из PACS можно подавать как есть. Повторные выгрузки одного снимка распознаются по изображению и дают одну строку.

Стартовый экран: поле для загрузки

Обработка и сводка

Идёт прогресс по исследованиям — около двух секунд на исследование. Затем появляется сводка: сколько исследований и снимков, сколько качественных, сколько с нарушением. Плитки сводки и метки типов нарушений — это фильтры: щелчок показывает только эти снимки, повторный — снимает фильтр.

Результат: сводка, метки нарушений, таблица по исследованиям и карточка выбранного снимка

Таблица сгруппирована по исследованиям. Первым выбирается снимок с замечанием. Есть поиск по имени файла, исследованию и UID, фильтр по области и сортировка «сначала нарушения».

Карточка снимка

Справа — снимок с разметкой и вердикт. Под снимком — каждый критерий: что измерено, с какой нормой сравнивалось и насколько значение близко к границе (полоска с зелёной зоной нормы). Ниже — пояснения к флагам.

Карточка снимка: вердикт, разметка, измерения с нормами

| ЦВЕТ НА СНИМКЕ | ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ |
| --- | --- |
| голубой | найденные ориентиры: вертел, седалищная кость, контуры, ось |
| зелёный | порог выдержан |
| красный | порог не выдержан — здесь нарушение |
| оранжевый | тепловая карта нейросети: куда она «смотрела», оценивая ротацию или посторонние предметы |

Фильтр по нарушению и полноэкранный просмотр

Щёлкните метку, например «Ротация», — останутся только такие снимки. Щелчок по снимку или клавиша F открывает его на весь экран: колесо мыши — масштаб, перетаскивание — сдвиг, Esc — назад.

Фильтр «Ротация»: тепловая карта нейросети на вертельной области

Снимок на весь экран

6  Отметки специалиста

Для каждого снимка можно отметить, согласны ли вы с вердиктом: клавиша A — согласен, D — не согласен, C — комментарий. Отметка появляется в последней колонке таблицы.

Отметка «согласен» в таблице

Отметки хранятся на этом компьютере отдельно для каждого задания и выгружаются кнопкой «Мои отметки .csv». Этот файл — обратная связь для перекалибровки порогов: передайте его администратору сервиса.

7  Что можно скачать

Кнопки выгрузки

| КНОПКА | ЧТО ВНУТРИ | КОМУ |
| --- | --- | --- |
| Таблица .xlsx | строка на снимок: восемь колонок из ТЗ (путь, UID, область, класс качества, нарушения, статус, время), дальше вероятности, флаги, описания | всем |
| Измерения .json | все измерения: углы, миллиметры, вероятности, флаги | разбор сложных случаев |
| Визуализация .zip | снимки с разметкой и тепловой картой | врачу, для архива |
| DICOM SR .zip | текстовое заключение по-русски на каждый снимок; PACS покажет его рядом со снимком в том же исследовании | администратору PACS |
| Мои отметки .csv | ваши «согласен / не согласен» и комментарии | администратору сервиса |

Файлы сохраняются в папку «Загрузки».

8  Как читать результат

Класс качества: 0 — снимок качественный, 1 — есть хотя бы одно нарушение; перечислены все сработавшие. Вероятность нарушения — насколько система уверена в вердикте. Флаг — не нарушение, а пометка «здесь измерение менее надёжно, посмотрите сами».

| КОД | ЧТО ОЗНАЧАЕТ | КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ |
| --- | --- | --- |
| spine_position | некорректная укладка позвоночника: не видны верхние края подвздошных костей | внизу кадра по бокам от позвоночника нет гребней |
| spine_axis | ось позвоночника отклонена больше чем на 5° | угол на снимке и в карточке |
| spine_artifacts | посторонние предметы или наложения | яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым — где их видит нейросеть |
| hip_rotation | некорректная ротация бедра | малый вертел почти не виден или выступает слишком сильно; оранжевым — где нейросеть видит ротацию |
| hip_roi | недостаточные отступы области интереса до края поля | поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов по рисунку 6 ТЗ |
| undetermined | область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра | снимок уходит на ручной разбор |

Основные флаги:

| ФЛАГ | ЧТО ОН ЗНАЧИТ |
| --- | --- |
| *:estimates_disagree | две независимые оценки критерия разошлись — посмотрите снимок сами |
| *:cnn_vs_geometry_disagree | нейросеть и измерение разошлись; вердикт вынесен по их своду |
| axis:curved | позвоночник изогнут (сколиоз); эксперт сколиоз обычно нарушением оси не считает |
| orientation:mirrored_lr | снимок выгружен зеркально и приведён к стандартному виду |
| I:anatomical_prior | седалищная кость не найдена, нижний отступ взят по анатомии — проверьте |
| cnn:unavailable(...) | нейросеть не загрузилась — оценка только измерением |

Отступы области интереса бедра по умолчанию оцениваются по длине поля сканирования — так их оценивает эксперт. Отступы по рисунку 6 ТЗ всегда показаны в карточке.

9  Горячие клавиши

| КЛАВИША | ДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
| J или ↓, K или ↑ | следующий / предыдущий снимок |
| N | следующий снимок с нарушением |
| A / D | согласен / не согласен с вердиктом |
| C | комментарий |
| F или Enter | снимок на весь экран |
| / | поиск (Enter или Esc — назад к списку) |
| ? | справка |

Справка в окне приложения (клавиша ?)

10  Пакетная обработка без окна

Для большой папки исследований удобнее консоль: ярлык «Командная строка (пакетная обработка)» или любая консоль, если при установке отмечено «Добавить dxa-qc-cli в PATH».

dxa-qc-cli batch D:\исследования --out D:\результат\report.xlsx

dxa-qc-cli batch архив.zip --out report.xlsx --overlays снимки.zip --sr sr.zip

Результат — та же таблица, что в окне; --overlays добавляет снимки с разметкой, --sr — заключения DICOM SR, --details — измерения в JSON.

11  Доступ для коллег в локальной сети

Ярлык «Веб-сервер для локальной сети» (или команда dxa-qc-cli serve) открывает тот же интерфейс в браузере для коллег: в окне консоли будет адрес вида http://192.168.1.25:8000/. Пока окно консоли открыто, коллеги работают через браузер, снимки обрабатываются на этом компьютере.

Безопасность. У веб-сервера нет паролей: запускайте его только во внутренней сети медорганизации. Остановить — закрыть окно консоли или Ctrl+C.

12  Если что-то не так

| ЧТО ПРОИСХОДИТ | ЧТО ДЕЛАТЬ |
| --- | --- |
| Windows не даёт запустить установщик | «Подробнее» → «Выполнить в любом случае» (раздел 3) |
| долго висит «Загружаю модели» | первый запуск — до минуты; дальше несколько секунд |
| интерфейс открылся в браузере, а не в окне | нет WebView2 Runtime: работать можно и так; окно появится после установки WebView2 от Microsoft |
| у файла статус Failure | файл не прочитан как DICOM; текст ошибки — в колонке error таблицы |
| область «не определена» | снимок не похож на DXA позвоночника или бедра — ручной разбор |
| нужно прислать разработчикам журнал | %LOCALAPPDATA%\DXA-QC\logs\desktop.log |

13  Удаление

«Параметры» → «Приложения» → «Контроль качества DXA» → «Удалить» или ярлык «Деинсталлировать» в меню «Пуск». Удаляются программа, журналы, кэш окна и сохранённый токен бота.

14  Ограничения

▪  Настроено на денситометр GE Lunar Prodigy Advance; снимки других аппаратов нужно проверить на пилоте.

▪  Нанесённую оператором разметку приложение не проверяет — её нет в DICOM; все критерии оцениваются по изображению.

▪  Приложение помогает, но решение о качестве исследования принимает специалист.